РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОПЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                            ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО	 РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября   2020 г.                                                        №  61

с.Копьево

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Копьевского сельсовета  на 2021-2025годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях детального обследования объектов коммунального хозяйства Копьевского сельсовета

п о с т а н о в л я ю:

##### 1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Копьевского сельсовета  на 2021-2025годы»

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Копьевского сельсовета                                                              А.А.Коропов

Приложение к  
постановлению администрации
Копьевского  сельсовета
от 10 сентября 2020 г. № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на територии Копьевского сельсовета  на 2021-2025годы»

с.Копьево

С о д е р ж а н и е

Паспорт Программы

Разделы:

Введение

1. Характеристика проблемы

2. Основные цели и задачи

3. Перечень программных мероприятий

4. Обоснование ресурсного обеспечения

5. Механизм реализации

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на територии Копьевского сельсовета на 2021-2025годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Копьевского сельсовета |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: снижение уровня потребления энергоресурсов; повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: - проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; - оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; - автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; - проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях; - замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений; - повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, уличного освещения; - закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности. |
| Показатели результативности | Уровень потребления тепловой энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях; Уровень потребления электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях; Уровень потребления холодной воды в натуральном выражении в сопоставимых условиях; Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии; Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета холодной воды; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет - 68,0 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования Копьевский сельсовет - 2021 год – 40,0 тыс. руб.; - 2022 год – 7,0 тыс. руб.; - 2023 год – 7,0 тыс. руб.; - 2024 год – 7,0 тыс. руб.; - 2025 год – 7,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1 Уровень потребления тепловой энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам: По отношению к 2009 году, % В сравнении с предыдущим годом, % 2021 100 0 2022 97 3 2023 9 3 2024 91 3 2025 88 3 2 Уровень потребления электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам: 2021 100 0 2022 97 3 2023 94 3 2024 91 3 2025 88 3 Уровень потребления холодной воды в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам: 2021 100 0 2022 97 3 2023 94 3 2024 91 3 2025 88 3 4 Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии по годам: Количество, шт Доля от общего числа объектов подлежащих оснащению приборами учета, % 2021 1 50 2022 2 100 2023 2 100 2024 2 100 2025 2 100 5 Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета холодной воды по годам: 2021 2 40 2022 5 100 2023 5 100 2024 5 100 2025 5 100 |
| Система контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке заказчиками Программы |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ). Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на территории

I. Характеристика проблемы

В сфере жилищно-коммунального хозяйства наблюдается высокий уровень затрат энергоресурсов на единицу отпускаемой продукции.

Повышенный расход энергоресурсов по предприятиям коммунального хозяйства определяется в основном следующими факторами:

По водопроводным сетям:

утечки в трубопроводах в связи с ветхостью сетей;

отсутствие регулировки гидравлического режима тепловых сетей и как следствие и перегрев отдельных потребителей и общий перерасход энергоресурсов;

Отсутствие или неисправность на многих участках сетей запорной арматуры, вследствие чего при проведении работ приходится сливать значительные объемы воды;

В  поселениях значительные финансовые средства тратятся на уличное освещение. Требуется. реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников и установкой приборов учета электрической энергии.

Социальная сфера Копьевского сельсовета состоит из  3-х учреждений культуры . На объектах  социальной сферы значительные финансовые средства тратятся на оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Очень часто возникают спорные ситуации с определением реального потребления коммунальных ресурсов. Решить данные вопросы без установки приборов учета воды или тепловой энергии бывает очень сложно. Опыт установки в прошлые годы приборов учета коммунальных ресурсов показывает как экономию ресурсов так и перерасход ресурсов по сравнению с расчетными плановыми значениями. Основными причинами экономии энергоресурсов без проведения энергосберегающих мероприятий являются нехватка приборов отопления, отсутствие циркуляции в системах отопления зданий, то есть недогрев зданий, а также завышенные коэффициенты в расчетах.

Перерасход  коммунальных ресурсов в основном определяется следующими причинами:

отсутствие систем учета потребления коммунальных ресурсов;

отсутствие систем автоматической регулировки потребляемой тепловой энергии;

отсутствие запорно-регулировочной арматуры на стояках и отдельных ветвях систем отопления зданий, индивидуальной запорно-регулировочной арматуры на отопительных приборах. И как следствие разбалансированность гидравлического режима отопительной системы;

плохой тепловой контур зданий – недостаточное утепление перекрытий и фасадов, прогнившие окна и двери;

отсутствием культуры потребления коммунальных ресурсов;

невыполнение теплоснабжающими организациями температурных графиков осенью и весной  (повышение температуры теплоносителя выше нормативной).

При выполнении капитальных и текущих ремонтов в прошлые годы были выполнены по отдельным объектам основные мероприятия по повышению энергоэффективности зданий: проводился капитальный ремонт  инженерных сетей, ремонт конопатки стен, необходима замена  деревянных окон на современные окна из ПВХ-профиля, замена деревянных дверей на утепленные металлические или из ПВХ-профиля.

Решение данных вопросов невозможно без привлечения дополнительных средств и без реализации долгосрочной муниципальной целевой программы.

II. Основные цели и задачи

Основными целями Программы являются:

снижение уровня потребления энергоресурсов;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    решить   следующие основные задачи:

- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее – здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

III. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | исполнители | Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |
| 1 | Организация информационного обеспечения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Администрация муниципального образования Копьевский сельсовет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Оснащение всех объектов приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. (приобретение и установка) | Администрация муниципального образования Копьевский сельсовет | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Переход к использованию энергосберегающих ламп | Администрация муниципального образования Копьевский сельсовет | 29,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4 | Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. | Администрация муниципального образования Копьевский сельсовет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мониторинг и оценка потребления энергетических ресурсов и эффективности их использования. | Администрация муниципального образования Копьевский сельсовет | - | - | - | - | - | - |

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования программы составляет - 68,0  тыс. руб. средства бюджета муниципального образования Копьевский сельсовет

- 2021 год – 40,0 тыс. руб.;

- 2022 год – 7,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 7,0 тыс. руб.;

- 2024 год – 7,0 тыс. руб.;

- 2025 год –7,0 тыс. руб.;

V. Механизм реализации

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация Копьевского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Копьевского сельсовета.

Администрация Копьевского сельсовета организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- выполнение мероприятий Программы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, осуществляются лицами, ответственными за проведение мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы;

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов муниципального образования Копьевский сельсовет.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности программы производится согласно следующих показателей результативности (индикаторов).

Результативность программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей результативности (индикаторов) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | По отношению к 2020 году, % | В сравнении с предыдущим годом, % |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | Уровень потребления тепловой энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам: |  |  |
|  | 2021 | 100 | 0 |
|  | 2022 | 97 | 3 |
|  | 2023 | 94 | 3 |
|  | 2024 | 91 | 3 |
|  | 2025 | 88 | 3 |
| 2 | Уровень потребления электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам: |  |  |
|  | 2021 | 100 | 0 |
|  | 2022 | 97 | 3 |
|  | 2023 | 94 | 3 |
|  | 2024 | 91 | 3 |
|  | 2025 | 88 | 3 |
| 3 | Уровень потребления холодной воды в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам: |  |  |
|  | 2021 | 100 | 0 |
|  | 2022 | 97 | 3 |
|  | 2023 | 94 | 3 |
|  | 2024 | 91 | 3 |
|  | 2025 | 88 | 3 |
| 4 | Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии по годам: | Количество, шт | Доля от общего числа объектов подлежащих оснащению приборами учета, % |
|  | 2021 | 1 | 50 |
|  | 2022 | 2 | 100 |
|  | 2023 | 2 | 100 |
|  | 2024 | 2 | 100 |
|  | 2025 | 2 | 100 |
| 5 | Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета холодной воды по годам: |  |  |
|  | 2021 | 2 | 40 |
|  | 2022 | 5 | 100 |
|  | 2023 | 5 | 100 |
|  | 2024 | 5 | 100 |
|  | 2025 | 5 | 100 |

Глава Копьевского сельсовета                                                          А.А.Коропов