Уважаемые работодатели!

С 1 сентября 2021 года начнут действовать новые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи.

В новых требованиях указаны 12 обязательных медицинских изделий вместо 22.

Из аптечек убрали английские булавки, авторучку, блокнот, антисептические салфетки, перевязочный пакет, нестерильные бинты, стерильный бинт 5м х 7м.

В новый перечень входит:

- маска хирургическая;

- маска лицевая для защиты дыхательных путей;

- перчатки смотровые;

- маска для сердечно-легочной реанимации. В старом перечне это было устройство для проведения искусственного дыхания;

- жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования вместо жгута кровоостанавливающего для остановки артериального кровотечения;

- бинт марлевый тканый, стерильный вместо бинта марлевого медицинского размером не менее 5 м х 10 см;

- рулон марлевый тканый, нестерильный вместо бинта марлевого медицинского размером не менее 7 м х 14 см;

- салфетка марлевая тканая, стерильная салфеток марлевых медицинских стерильные размером не менее 16 х 14 см №10;

- лейкопластырь кожный стандартный вместо лейкопластыря фиксирующего рулонного размером не менее 2 х 500 см;

- лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный вместо лейкопластыря бактерицидного размером не менее 1,9 х 7,2 см);

- лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный вместо лейкопластыря бактерицидного размером не менее 4 х 10 см;

- одеяло спасательное вместо покрывала спасательного изотермического размером не менее 160 х 210 см;

- ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования вместо ножниц для разрезания повязок;

- футляр или сумка вместо футляра и сумки;

- инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам вместо  рекомендаций с пиктограммами.

Если аптечки укомплектовали до того, как новые требования вступили в силу, то такие аптечки действуют до конца их срока годности. При этом максимальный срок использования старых аптечек – до 31 августа 2025 года.

Источник: приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1331н.