Приложение 1

к постановлению Администрации

Орджоникидзевского района от

«31»    марта      2023 г. № 103

СХЕМА

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНАЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРИИСКОВОЕ ЖКХ»                                    _

На период с 2023 по 2024 год

с. Приисковое 2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  МКП «Приисковое ЖКХ».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления  холодной воды.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 5. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6. Перечень  выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Схема водоснабжения с. Приисковое.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МКП «Приисковое ЖКХ»

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МКП «Приисковое ЖКХ», в том числе:

-осуществление забора воды с поверхностных  вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (счетчиков);

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МКП «Приисковое ЖКХ», осуществляется непосредственно через кассу предприятия. Источником водоснабжения с.Приискового, являются поверхностные воды р. Правая Сарала, которые поступают по полиэтиленовым трубам длинной 2400(м) диаметром 225(мм) на станцию обеззараживания, в которой находятся 3 узла с приборами учёта.  От  станции обеззараживания вода подается стальными водоводами диаметром 159 мм, непосредственно в распределительные сети с. Приисковое протяженностью 6,565 км, диаметром от 25(мм) до 159(мм).  В зону эксплуатационной ответственности МКП «Приисковое ЖКХ» с. Приисковое входят подземные и надземные водопроводные  сети, водозаборные сооружения станция обеззараживания в которой установлены установки обеззараживания воды «ОДВ» 2шт.

Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

с. Приисковое

Водоснабжение с. Приисковое осуществляется из 2 водозаборов:

Водозабор № 1

| Наименование | Объем | Высота перепада |
| --- | --- | --- |
| Водоприёмный колодец | 72 | 30 |

Водозабор № 2

| Наименование | Объем | Высота перепада |
| --- | --- | --- |
| Дамба | 10 | 7 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1 – с. Приисковое

- водозабор № 2 – с. Приисковое ул. Советская

Основная  часть водопроводной  системы действует с 1950-х годов.

Протяженность  водопроводных сетей  составляет 6,565 км. Износ основных  фондов по водопроводу на 01.01.1023г составляет  58%. Часть сетей  нуждается в ремонте.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В декабре 2005 года создано МКП «Приисковое ЖКХ», которое обслуживает  населенный пункт. Общая протяженность водопроводных сетей на территории                      с. Приисковое входит в состав Администрации Орджоникидзевского  района.

Площадь поселения на 01.01.2023 г. – 611,71 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра                 г. Абакана.

Административным центром является п. Копьево.

Численность населения с. Приисковое на 01.01.2023 – 441 человек.

Общая площадь жилого фонда (2023 г.)– 14,845 тыс. кв. м.

Всего  жилых домов (2023 г.)- 34шт, в том числе-28 МКД и 6 домов блокированной застройки, общей площадью 18,889–  тыс. кв. м.

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 2

Объемы оказанных услуг МКП «Приисковое ЖКХ» по холодному                                      водоснабжению за  2023 г.

| Категория потребителей | холодное водоснабжение, м3 норматив |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Население | 19300 | 18143 |  |
| Бюджет | 400 | 841 |  |
| Прочие | 19510 | 7893 |  |
| ВСЕГО | 39210 | 26877 |  |

Перечень бюджетных организаций и юридических лиц, подключенных

к водопроводной сети с. Приисковое

| № п/п | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
|  | Гостиница Sled Hotel | ул. Центральная 1А |
| 2 | МБОУ «Приисковая СОШ» | ул. Центральная 19 |
| 3 | Администрация Приискового Сельского Совета | ул. Заводская 9 |
| 4 | Магазин И П «Титова Н.Н.» | ул.Центральная 6 А-21Н |
| 5 | Приисковая амбулатория | ул.Центральная 6А-23Н |
| 6 | Гостиница «Ханский двор» | ул.Центральная 51 |
| 7 | Гостиница «Муравейник-Краб» | ул.Центральная 47 |
| 8 | Гостиница «Притяжение» | ул.Центральная -36А |
| 9 | Гостиница «Больничка+» | ул.Центральная -32 |
| 10 | Гостиница «Снежный Избасс» | ул.Центральная 17А |
| 11 | Гостиница «Крепость» | ул. Советская 18А |
| 12 | Гостиница «Ленточка-Сити» | ул. Советская 18Д |
| 13 | Гостиничный комплекс «Ажур Приисковый» | (ул.Советская 18Ж, ул.Советская 18Е, ул.Советская 35А,ул.Советская 26, ул.Советская 26А) |
| 14 | ГАУ РХ « ЦСП СК ХАКАСИИ» | ул. Заводская 8 |
| 15 | Магазин «Самородок» | ул.Центральная 5А |
| 16 | Магазин «Ольга» | ул.Центральная 5Б |
| 17 | Гостиница «Голден-Рокс» | ул. Заводская 7Д |
| 18 | 18-ти квартирный жилой дом | ул.Заводская дом №5 |
| 19 | 24-х квартирный жилой дом | ул.Заводская дом №6 |
| 20 | 12-ти квартирный жилой дом | ул.Заводская дом №11 |
| 21 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Заводская дом №12 |
| 22 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Заводская дом №22 |
| 23 | 2-х квартирный жилой дом | ул.Советская дом №1 |
| 24 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №2 |
| 25 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №4 |
| 26 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №8 |
| 27 | 7-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №18 |
| 28 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №21 |
| 29 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №23 |
| 30 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №25 |
| 31 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Советская дом №35 |
| 32 | 2-х квартирный жилой дом | ул.Советская дом №43 |
| 33 | 12-ти квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №2 |
| 34 | 12-ти квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №3 |
| 35 | 12-ти квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №4 |
| 36 | 12-ти квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №5 |
| 37 | 12-ти квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №6 |
| 38 | 18-ти квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №6А |
| 39 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №30 |
| 40 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №31 |
| 41 | 8-ми квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №37 |
| 42 | 2-х квартирный жилой дом | ул.Центральная дом №18 |
| 43 | 24-х квартирный жилой дом | ул.Зеленая дом №7 |
| 44 | 2-х квартирный жилой дом | Ул. Зеленая дом №1 |

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения каждый квартал отбирается проба воды на микробиологические исследования, на соответствие требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3. Баланс водоснабжения и потребления холодной питьевой воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя за 2019-2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2019 год | Факт 2020 год | Факт 2021 год | Факт 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 36,781 | 39,375 | 35,74 | 26,877 | 39,21 | 39,21 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 36,781 | 38,522 | 35,74 | 26,877 | 39,21 | 39,21 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 36,781 | 38,522 | 35,74 | 26,877 | 39,21 | 39,21 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | 22,496 | 22,667 | 25,386 | 18,143 | 28,17 | 28,17 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,643 | 0,413 | 0,707 | 0,841 | 0,256 | 0,256 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 13,642 | 15,442 | 9,647 | 7,893 | 10,784 | 10,784 |

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При определении необходимого количества холодной воды для подачи в сеть должны учитываться плановые потери. К потерям холодного водоснабжения относится:

-неучтенный расход воды до приборов учета при авариях на трубопроводах, утечках из сети и сооружений на ней, утечках из водоразборных колонок, хищениях воды;

-утечки воды после приборов учета – все виды утечки воды через водоразборную, смесительную и накопительную арматуру вследствие ее неисправности, неправильной регулировки или чрезмерных напоров.

Для снижения потерь воды необходимо проведение следующих мероприятий:

- организация учета подачи и реализации воды, выявление и оценка всех видов потерь воды

- осуществление поверки и ремонта счетчиков воды

- согласование присоединений (врезок) к действующей системе водоснабжения в части соответствия диаметра (калибра) водосчетчика расходу воды абонентами, мест расположения и правильности монтажа  водомерного узла.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, питьевая вода должна быть безопасна  в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Исходный состав природной подземной воды позволяет использовать  ее для хозяйственно-питьевых  целей с применением минимальной водоподготовки. Необходимо только обеззараживание воды в профилактических целях, чтобы избежать микробного обсеменения  при контакте с трубами и сантехническим оборудованием.

Для достижения целей  программы необходимо снизить расходы на аварийно-восстановительные работы.

Обеспечить повышение эффективности системы водоснабжения  в связи  с чем разработан план мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования холодного водоснабжения.

| 5. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
| --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем, транспортировка |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 1578,7 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1578,7 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемую от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | - |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.2.1 | Средневзвешенная стоимость электрической энергии, потребляемой оборудованием, используемым в технологическом процессе | руб. за 1кВт/ч | - |
| 3.2.2 | Объем приобретения электрической энергии, потребляемой оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. кВт/ч | - |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1063,74 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 817,44 |
|  | Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 246,30 |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.7 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего | тыс. руб. | 86,56 |
| 3.7.1 | в т.ч. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, всего | тыс. руб. | 395,65 |
| 3.8.1 | в т.ч. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 395,65 |
| 3.9 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий ремонт) основных производственных средств | тыс. руб. | - |
| 3.10 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | - |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 |
| 5.1 | Финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации: | тыс.руб. | 0 |
| 6.1 | Стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс. руб. | 188,1 |
| 6.2 | Стоимость основных фондов на конец отчетного периода | тыс. руб. | 188,1 |
| 8 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м |  |
| 9 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 0 |
| 10 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 |
| 11 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. куб. м | 26,877 |
|  | в том числе: |  |  |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 12,556 |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 4,836 |
| 12 | Потери воды в сетях | % | 0 |
| 13 | Протяженность водопроводных сетей | км | 6,565 |
| 14 | Количество скважин | шт | 0 |
| 15 | Количество подкачивающих насосных станций | шт | 0 |
| 16 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт. ч / тыс. куб. м | 0 |
| 18 | Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды | % | 0 |
| 19 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0 |

| Общая характеристика ХВС МКП "Приисковое ЖКХ" по состоянию на 01.01.2023 год |
| --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке D , мм | Длина участка (в однотрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Водозабор - Станция обеззараживания | 225 | 2400 |  | 2012 |
| Станция обеззараживания-Заводская №1 | 159 | 30 |  | 2012 |
| Заводская№1-АБК | 90 | 85 | подземная | 2012 |
| Станция обеззараживания- К -1 | 159 | 71 | подземная | 2012 |
| К-1 - Заводская №8А | 40 | 130 | подземная | 2012 |
| К-1 - К-2 | 76 | 150 | подземная | 2012 |
| К-2 - Заводская №22 | 40 | 23 | подземная | 2012 |
| Заводская №22-заводская№20 | 25 | 28 | подземная | 2012 |
| К-2 - К-3 | 76 | 198 | подземная | 2012 |
| К-3 - Советская№18 | 50 | 98 | подземная | 2012 |
| К-3 - К-4 - К-5 | 76 | 97 | подземная | 2012 |
| К-4 - Советская№18 | 32 | 22 | подземная | 2012 |
| К-5 - Советская №23 | 25 | 5 | подземная | 2012 |
| К-5 - К-6 | 63 | 57 | подземная | 2012 |
| К-6- Советская№21 | 32 | 6 | подземная | 2012 |
| К-6 -К-7 | 63 | 83 | подземная | 2012 |
| К-7 -Советская№18 | 63 | 12 | подземная | 2012 |
| К-7 - Заводская№9 | 32 | 12 | подземная | 2012 |
| К-7 - Заводская№12 | 63 | 24 | подземная | 2012 |
| К-7 - Советская№10 | 63 | 27 | подземная | 2012 |
| К-1 - К-8 | 159 | 142 | подземная | 2012 |
| К-8 - К-11 | 159 | 117 | подземная | 2012 |
| Заводская №5-заводская№6 | 76 | 30 | подземная | 2012 |
| К-8 - ТК-20 | 57 | 46 | подземная | 2012 |
| ТК-20-ТК-21 | 89 | 27 | подземная | 2012 |
| ТК-21 - Центральная№2 | 40 | 6 | подземная | 2012 |
| ТК-21 - Центральная№4 | 40 | 14 | подземная | 2012 |
| Тк-21 - ТК-22 | 50 | 52 | подземная | 2012 |
| ТК-22 - Центральная№3 | 40 | 10 | подземная | 2012 |
| ТК-22 - Центральная№5 | 40 | 12 | подземная | 2012 |
| К-11- К-12 | 57 | 13 | подземная | 2012 |
| К-13- Зелёная№1 | 25 | 25 | подземная | 2012 |
| К-13- К-14- К-16 | 133 | 167 | подземная | 2012 |
| К-14-Центральная№6 | 32 | 31 | подземная | 2012 |
| К-13 - К-15 | 32 | 74 | подземная | 2012 |
| К-15 - ВК-1 | 32 | 22 | подземная | 2012 |
| К-16 - К-17 | 32 | 50 | подземная | 2012 |
| К-17 - Советская№1 | 25 | 20 | подземная | 2012 |
| К-17 - К-18 | 50 | 116 | подземная | 2012 |
| Заводская№7- К-18 | 40 | 25 | подземная | 2012 |
| К-18 - Заводская№11 | 25 | 20 | подземная | 2012 |
| К-17-К-19 | 63 | 96 | подземная | 2012 |
| К-19- Центральная№16 | 32 | 27 | подземная | 2012 |
| К-19 - Советская№4 | 25 | 14 | подземная | 2012 |
| К-19- К-20 - К-21 |  | 27 | подземная | 2012 |
| К-21- Советская№2 | 40 | 12 | подземная | 2012 |
| К-20 - Центральная№18 | 25 | 16 | подземная | 2012 |
| К-21 - Центральная№20 | 25 | 15 | подземная | 2012 |
| К-16 - Центральная№19 | 110 | 217 | подземная | 2012 |
| Центральная№19-Центральная№22 | 108 | 40 | подземная | 2012 |
| Центральная№19 | 57 | 19 | подземная | 2012 |
| Центральная№22 - К-22 | 50 | 62 | подземная | 2012 |
| Центральная№22 | 108 | 380 | подземная | 2012 |
| Центральная№22-К-22 | 108 | 450 | подземная | 2012 |
| К-23 | 32 | 25 | подземная | 2012 |
| К-24 | 32 | 24 | подземная | 2012 |
| К-25 | 32 | 18 | подземная | 2012 |
| К-26 | 32 | 21 | подземная | 2012 |
| К-27 | 32 | 18 | подземная | 2012 |
| К-28 - Центральная№28 | 32 | 17 | подземная | 2012 |
| К-29 - Центральная№30 | 32 | 15 | подземная | 2012 |
| К-30-Центральная№35 | 32 | 12 | подземная | 2012 |
| К-31-Центральная№32 | 50 | 16 | подземная | 2012 |
| К-32 | 32 | 10 | подземная | 2012 |
| К-33 | 32 | 8 | подземная | 2012 |
| К-34 - ВК-2 | 50 | 28 | подземная | 2012 |
| ВК-2-Центральная№41 | 32 | 8 | подземная | 2012 |
| К-34 - К-35 | 25 | 13 | подземная | 2012 |
| К-3 Советская 18Ж,18Е,35А,26,26А | 50 | 380 | подземная | 2022 |
| итого |  | 4165 |  |  |
| ВСЕГО |  | 6565 |  |  |

6. Перечень бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень  выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

7. Схема водоснабжения с. Приисковое.